## HP用
■帯広市都市公園移動等円滑化基準適合のためのチェックリスト | [12 empty] | 公園名
[13 empty] | 主要な公園施設 | [11 empty] | ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾘｽﾄ
新設公園（既存公園にも準用）が移動等円滑化基準を満たすための適合の確認 | [24 empty] | 適 | ○ | 可
[25 empty] | 否 |  | 否
| ●都市公園の都市公園移動等円滑化基準への適合状況 | [11 empty] | 特定公園施設 | [13 empty] | －
新規公園：移動円滑化園路が１以上 かつ 移動等円滑化された特定公園施設
既存公園：改修した特定公園施設と基準適合している特定公園施設が移動等円滑化園路に接続されていること
●個別特定公園施設の基準適合 |  |  |  | ※適合要素の（ ）書きは「必要に応じて」対応するもの
特定公園施設 |  |  | 都市公園移動等円滑化基準（ガイドラインを参考に判断すること） |  |  |  |  | やむを得ない場合 |  |  | 条例拡充 | 適用条項 | 特定公園施設 |  | 都市公園移動等円滑化基準（ガイドラインを参考に判断すること） |  |  |  |  | やむを得ない場合 |  |  | 条例拡充 | 適用条項
| 項目 |  | 適合要素 |  | 適合数値 | 適・否 | 摘要 | 条件 | 適合数値 | 可・否 |  |  |  | 項目 | 適合要素 |  | 適合数値 | 適・否 | 摘要 | 条件 | 適合数値 | 可・否
園路及び広場（移動等円滑化園路） |  |  | 全項目適合 |  | 1か所以上 |  |  |  |  | － | ○ | 第4条第1項本文 | 野外劇場・野外音楽堂 | 車椅子使用者用観覧スペース | 観覧スペース数 |  | 200席以下 1/50以上 | [5 empty] | ○ | 第7条第1項第3号
| 出入口 |  | 有効幅（車止め：無） |  | 180cm以上 |  |  | 地形等の理由 | 90cm以上 |  | ○ | 第4条第1項第1号ｱ |  |  |  |  | 200席超 1/100+2以上
|  |  | 有効幅（車止め：有） |  | 90cm以上 |  | 全ての間隔（有効幅員） |  |  | － | ○ | 第4条第1項第1号ｲ |  |  | 有効幅 |  | 90cm以上 |  |  |  |  | － |  | 第7条第2項第1号
|  |  | 出入口かの水平距離 |  | 150cm以上の水平面 |  |  | 地形等の理由 | 無しでも可 |  |  | 第4条第1項第1号ｳ |  |  | 奥行き |  | 140cm以上 |  |  |  |  | － | ○ | 第7条第2項第1号
|  |  | 段 |  | 設けないこと |  |  | 地形等の理由 | 傾斜路併設 |  |  | 第4条第1項第1号ｴ、ｵ |  |  | 段 |  | 設けないこと |  |  |  |  | － |  | 第7条第2項第2号
|  |  | 表面 |  | 滑りにくい仕上げ |  | 車椅子の走行性・歩きやすさを考慮した材料 |  |  | － |  | 第4条第1項第1号ｶ |  |  | 床 |  | 水平であること |  |  |  |  | － | ○ | 第7条第2項第3号
|  |  | （道路との区分） |  | 明確か |  | 点字ﾌﾞﾛｯｸ使用 or 舗装材の変化等 |  |  | － | ○ | 第4条第1項第1号ｷ |  |  | 転落するおそれのある場所 |  | 防止する設備を設ける |  | 転落防止柵等 |  |  | － |  | 第7条第2項第4号
| 通路 |  | 有効幅 |  | 180cm以上 |  |  | 地形等の理由 | 120cm以上（通路の末端及び50m以内毎に転回広さ確保） |  |  | 第4条第1項第2号ｱ |  | 付帯便所 （そのうち1以上） | 床 |  | 滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | － |  | 第9条第1項第1号
[15 empty] | 床置式・壁掛式小便器 |  | １ヶ所以上 |  | 壁掛式（受け口の高さが35cm以下のもの） |  |  | － |  | 第9条第1項第2号
[15 empty] | 小便器の手すり |  | 設けること |  |  |  |  | － |  | 第9条第1項第3号
|  |  | 段 |  | 設けないこと |  |  | 地形等の理由 | 傾斜路設置 |  |  | 第4条第1項第2号ｲ、ｳ |  |  | 多機能便房 |  | １ヶ所以上 |  | 便房の基準（第9条第2項、第10条、第11条）を満たす |  |  | － |  | 第9条第2項、第10条、 第11条
|  |  | 縦断勾配 |  | 4%以下 |  |  | 地形等の理由 | 8%以下 |  | ○ | 第4条第1項第2号ｴ
|  |  | 横断勾配 |  | 1%以下 |  |  | 地形等の理由 | 2%以下 |  |  | 第4条第1項第2号ｵ | 駐車場 |  | 全項目適合 |  | 1か所以上 |  |  |  |  | － |  | 第8条第1項
|  |  | 路面 |  | 滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | － |  | 第4条第1項第2号ｶ |  | 車いす使用者用駐車施設 | 駐車台数 |  | 200台以下 1/50以上 |  |  | 専ら大型自動二輪車 | 適用しない |  |  | 第8条第1項
|  |  | 排水溝 |  | 溝蓋 |  | 杖、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造 |  |  | － | ○ | 第4条第1項第2号ｷ |  |  |  |  | 200台超 1/100+2以上 |  |  | 普通自動二輪車の場合
|  |  | （視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ） | [6 empty] | － | ○ | 第4条第1項第2号ｸ |  |  | 有効幅 |  | 350cm以上 | [6 empty] | 第8条第2項第1号
|  |  | （手すり） |  |  |  | 必要な個所に点字表示 |  |  | － | ○ | 第4条第1項第2号ｹ |  |  | 車椅子使用者用駐車施設の表示 |  | 駐車施設又はその付近 | [6 empty] | 第8条第2項第2号
| 階段 （移動円滑化園路を構成する場合） |  | 有効幅 |  | 150cm以上 |  | 手すりがあり場合は手すりの幅を除く |  |  | － | ○ | 第4条第1項第3号ｱ | 便所 |  | 全項目適合 |  | 1か所以上 |  |  |  |  | － |  | 第8条第1項
|  |  | 蹴上げ |  | 16cm以下 |  |  |  |  | － | ○ | 第4条第1項第3号ｲ |  | 全ての便所 | 床 |  | 滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | － |  | 第9条第1項第1号
|  |  | 踏面 |  | 30cm以上 |  |  |  |  | － | ○ | 第4条第1項第3号ｳ |  |  | 床置式・壁掛式小便器 |  | １ヶ所以上 |  | 壁掛式（受け口の高さが35cm以下のもの） |  |  | － |  | 第9条第1項第2号
|  |  | 蹴込み |  | 2cm以下 |  |  |  |  | － | ○ | 第4条第1項第3号ｴ |  |  | 小便器の手すり |  | 設けること |  |  |  |  | － |  | 第9条第1項第3号
|  |  | 手すり |  | 両側に設ける |  |  | 地形等の理由 | 無しでも可 |  |  | 第4条第1項第3号ｵ |  | 多機能便房 （男女の区別がある場合はそれぞれの便所） | 出入口 | 有効幅 | 90cm以上 | [5 empty] | ○ | 第10条第1項第1号ｱ
|  |  | 手すりの端部付近 |  | 点字表示 |  | 階段の通ずる場所を示す |  |  | － |  | 第4条第1項第3号ｶ |  |  |  | 段 | 設けないこと |  |  | 地形等の理由 | 傾斜路併設 |  |  | 第10条第2項第1号
|  |  | 回り段 |  | なし |  |  | 地形等の理由 | 設けても可 |  |  | 第4条第1項第3号ｷ |  |  |  | 標識表示 | 設けること | [6 empty] | 第10条第2項第2号
|  |  | 踏面 |  | 滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | － |  | 第4条第1項第3号ｸ |  |  | 出入口に戸を設ける場合 | 有効幅 | 90cm以上 | [5 empty] | ○ | 第10条第1項第1号ｵ(ｱ)
|  |  | 階段の上端・下端に近接する園路等及び踊場 |  | 点字ﾌﾞﾛｯｸ |  |  |  |  | － | ○ | 第4条第1項第3号ｹ |  |  |  | 構造 | 容易に開閉して通過できる | [6 empty] | 第10条第1項第1号ｵ(ｲ)
|  |  | つまずきの原因となるもの |  | 設けないこと |  | 段鼻の突き出しなど |  |  | － |  | 第4条第1項第3号ｺ |  |  | 腰掛便座及び手すり |  | 設けること |  | 便座高さ40～45cm | ←ガイドライン参照 |  |  |  | 第10条第2項第3号
|  |  | 階段の両側 |  | 立ち上がりを設ける |  |  |  | 壁面では不要 |  |  | 第4条第1項第3号ｻ |  |  | 水洗器具 |  | 蛇口はｾﾝｻｰ式、ﾚﾊﾞｰ式等 |  | 操作部及び器具の配置・構造はJIS S 0026に準拠 | ←ガイドライン参照 |  |  |  | 第10条第2項第4号
|  |  | 傾斜路 |  | 併設すること |  |  | 地形等の理由 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰその他昇降機でも可 |  |  | 第4条第1項第4号 |  |  | 呼出しボタン |  | 2か所以上 |  | 操作部及び器具の配置はJIS S 0026に準拠 | ←ガイドライン参照 |  |  |  | 第10条第2項第5号
| 傾斜路 （移動円滑化園路を構成する場合） |  | 有効幅 |  | 150cm以上 |  |  | 階段又は段に併設 | 120cm以上 |  | ○ | 第4条第1項第5号ｱ |  | 多機能便房がある便所の構造 | 出入口 | 有効幅 | 90cm以上 | [5 empty] | ○ | 第10条第1項第1号ｱ
|  |  | 縦断勾配 |  | 6%以下 |  |  | 地形等の理由 | 8%以下 |  | ○ | 第4条第1項第5号ｲ |  |  |  | 段 | 設けないこと |  |  | 地形等の理由 | 傾斜路併設 |  |  | 第10条第2項第1号
|  |  | 横断勾配 |  | 設けないこと |  |  |  |  | － |  | 第4条第1項第5号ｳ |  |  |  | 標識表示 | 設けること | [6 empty] | 第10条第2項第2号
|  |  | 路面 |  | 滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | － |  | 第4条第1項第5号ｴ |  |  | 出入口に戸を設ける場合 | 有効幅 | 90cm以上 | [5 empty] | ○ | 第10条第1項第1号ｵ(ｱ)
|  |  | 高さ75cmを超える場合 |  | 踊場(踏幅150cm以上) |  | 高さ75cm以内毎 |  |  | － |  | 第4条第1項第5号ｵ |  |  |  | 構造 | 容易に開閉して通過できる | [6 empty] | 第10条第1項第1号ｵ(ｲ)
|  |  | 手すり |  | 両側に設ける |  |  | 地形等の理由 | 無しでも可 |  |  | 第4条第1項第5号ｶ |  |  | 円滑な利用に適する広さ |  | 確保されていること |  | 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さ |  |  |  |  | 第10条第1項第2号
|  |  | 傾斜路の両側 |  | 立ち上がりを設ける |  |  |  | 壁面では不要 |  |  | 第4条第1項第5号ｷ |  | 多機能便所 | 出入口 | 有効幅 | 90cm以上 | [5 empty] | ○ | 第10条第1項第1号ｱ
|  |  | 上端に近接する部分 |  | 点字ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | 視覚障害者の利用上支障なし | 無しでも可 |  |  | 第4条第1項第5号ｸ |  |  |  | 段 | 設けないこと |  |  | 地形等の理由 | 傾斜路併設 |  |  | 第10条第2項第1号
| 転落防止柵等 |  | 転落するおそれのある場所 |  | 防止する設備を設ける |  | 柵、点字ﾌﾞﾛｯｸなど |  |  | － |  | 第4条第1項第6号 |  |  |  | 標識表示 | 設けること | [6 empty] | 第10条第2項第2号
| 特定公園施設等への接続義務 |  |  |  | 各１以上 |  | 各特定公園施設に対して、少なくとも1つ以上の接続 | ←ガイドライン参照 |  | － |  | 第4条第1項第7号 |  |  | 出入口に戸を設ける場合 | 有効幅 | 90cm以上 | [5 empty] | ○ | 第10条第1項第1号ｵ(ｱ)
屋根付広場 |  |  | 全項目適合 |  | 1か所以上 |  |  |  |  | － |  | 第5条第1項本文 |  |  |  | 構造 | 容易に開閉して通過できる | [6 empty] | 第10条第1項第1号ｵ(ｲ)
| 出入口 |  | 有効幅 |  | 180cm以上 |  |  | 地形等の理由 | 90cm以上 |  | ○ | 第5条第1項第1号ｱ |  |  | 腰掛便座及び手すり |  | 設けること |  | 便座高さ40～45cm | ←ガイドライン参照 |  |  |  | 第10条第2項第3号
|  |  | 段 |  | 設けないこと |  |  | 地形等の理由 | 傾斜路併設 |  |  | 第5条第1項第1号ｲ、ｳ |  |  | 水洗器具 |  | 蛇口はｾﾝｻｰ式、ﾚﾊﾞｰ式等 |  | 操作部及び器具の配置・構造はJIS S 0026に準拠 | ←ガイドライン参照 |  |  |  | 第10条第2項第4号
| 広さ |  | 円滑な利用に適する広さ |  |  |  | 車椅子使用者等が利用目的に沿って円滑に活動できる広さ |  |  |  |  | 第5条第1項第2号 |  |  | 呼出しボタン |  | 2か所以上 |  | 操作部及び器具の配置はJIS S 0026に準拠 | ←ガイドライン参照 |  |  |  | 第10条第2項第5号
休憩所・管理事務所 |  |  | 全項目適合 |  | 1か所以上 |  |  |  |  | － |  | 第6条第1項本文 |  |  | 円滑な利用に適する広さ |  | 確保されていること |  | 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さ |  |  |  |  | 第10条第1項第2号
| 出入口 |  | 有効幅 |  | 120cm以上 |  |  | 地形等の理由 | 90cm以上 |  | ○ | 第6条第1項第1号ｱ | 水飲場・手洗場 |  | 全項目適合 |  | 1か所以上 |  |  |  |  | － |  | 第12条第1項
|  |  | 段 |  | 設けないこと |  |  | 地形等の理由 | 傾斜路併設 |  |  | 第6条第1項第1号ｲ、ｳ |  | 円滑な利用に適した構造 | 飲み口までの高さ |  | 70～80cm程度 |  | ←ガイドライン参照 |  |  |  |  | 第12条第1項
| 出入口の戸 |  | 有効幅 |  | 90cm以上 |  |  |  |  | － |  | 第6条第1項第1号ｴ(ｱ) |  |  | 下部のスペース |  | 65cm以上 |  | ←ガイドライン参照 |  |  |  |  | 第12条第1項
|  |  | 容易に開閉して通過できる構造 | [6 empty] | － |  | 第6条第1項第1号ｴ(ｲ) |  |  | 下部の奥行き |  | 45cm以上 |  | ←ガイドライン参照 |  |  |  |  | 第12条第1項
|  |  | ガラスを設けるとき |  | 安全ガラスとすること |  |  |  |  | － | ○ | 第6条第1項第1号ｴ(ｳ) |  |  | 給水栓 |  | ﾚﾊﾞｰ式・押しﾎﾞﾀﾝ式等 |  | ←ガイドライン参照 |  |  |  |  | 第12条第1項
| カウンター （そのうち1以上） |  | 車椅子使用者の円滑な利用に適した構造 | 高さ | 70～80cm程度 |  | ガイドライン参照 | 常時対応可の場合 | 確保できなくても可 |  |  | 第6条第1項第2号 |  |  | 広さ（接近・使用できる） |  | 150×150cm以上の水平部 |  | ←ガイドライン参照 |  |  |  |  | 第12条第1項
|  |  |  | 下部のスペース | 65cm以上 |  | ガイドライン参照 | 〃 | 確保できなくても可 |  |  |  | 掲示板 |  | 全項目適合 | [6 empty] | － |  | 第13条第1項第1号
|  |  |  | 下部の奥行き | 45cm以上 |  | ガイドライン参照 | 〃 | 確保できなくても可 |  |  |  |  | 円滑な利用に適した構造 | 位置 |  | 150×150cm以上の水平部 |  | 車椅子使用者が近づきやすい |  |  |  |  | 第13条第1項第1号
| 広さ |  | 円滑な利用に適する広さ |  |  |  | 車椅子使用者の回転等を考慮し、150以上×150㎝以上の広さ | ←ガイドライン参照 |  | － |  | 第6条第1項第3号 |  |  | 高さ |  |  |  | 車椅子使用者が見やすい |  |  |  |  | 第13条第1項第1号
[14 empty] | 表示 | 容易に読み取れる表示内容 |  | 文字の大きさ、明度、色相、彩度等 |  | 形状、見る距離などで判断 |  |  |  |  | 第13条第1項第2号
| 付帯便所 （そのうち1以上） |  | 床 |  | 滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | － |  | 第9条第1項第1号
|  |  | 床置式・壁掛式小便器 |  | １ヶ所以上 |  | 壁掛式(受口の高さが35cm以下のもの) |  |  | － |  | 第9条第1項第2号 | 標識 |  | 全項目適合 | [6 empty] | － |  | 第13条第2項第1号
|  |  | 小便器の手すり |  | 設けること |  |  |  |  | － |  | 第9条第1項第3号 |  | 円滑な利用に適した構造 | 位置 |  | 150×150cm以上の水平部 |  | 車椅子使用者が近づきやすい |  |  |  |  | 第13条第2項第1号
|  |  | 多機能便房 |  | １ヶ所以上 |  | 便房の基準（第9条第2項、第10条、第11条）を満たす |  |  | － |  | 第9条第2項、 第10条、第11条 |  |  | 高さ |  |  |  | 車椅子使用者が見やすい |  |  |  |  | 第13条第2項第1号
[14 empty] | 表示 | 容易に読み取れる表示内容 |  | 文字の大きさ、明度、色相、彩度等 |  | 形状、見る距離などで判断 平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による表示併用 |  |  |  | ○ | 第13条第2項第2号
野外劇場・ 野外音楽堂 |  |  | 全項目適合 |  | 全ての施設 |  |  |  |  | － |  | 第7条第1項本文
| 出入口 |  | 有効幅 |  | 180cm以上 |  |  | 地形等の理由 | 90cm以上 |  | ○ | 第5条第1項第1号ｱ
| 通路 （出入口と車椅子使用者用観覧スペース、便所との経路を構成） |  | 有効幅 |  | 120cm以上 |  |  | 地形等の理由 | 90cm以上（通路末端付近に転回広さ確保） |  |  | 第7条第1項第1号ｲ |  |  | （点字表示） |  |  |  | 必要な個所に点字表示 |  |  | － | ○ | 第13条第2項第2号
[15 empty] | （音声誘導装置） |  |  |  | またはそれに代わる装置 |  |  | － | ○ | 第13条第2項第3号
|  |  | 段 |  | 設けないこと |  |  | 地形等の理由 | 傾斜路併設 |  |  | 第7条第1項第1号ｲ、ｳ |  | 特定公園施設の配置を表示した標識 | 設置箇所 |  | 園路の出入口や駐車場付近に配置 | [6 empty] | 第14条第1項
|  |  | 縦断勾配 |  | 4%以下 |  |  | 地形等の理由 | 8%以下 |  | ○ | 第7条第1項第2号ｴ
|  |  | 横断勾配 |  | 1%以下 |  |  | 地形等の理由 | 2%以下 |  |  | 第7条第1項第2号ｵ
|  |  | 路面 |  | 滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | － | ○ | 第7条第1項第2号ｶ
|  |  | 転落するおそれのある場所 |  | 防止する設備を設ける |  | 転落防止柵等 |  |  | － |  | 第7条第1項第2号ｷ